문서번호	정수과-718
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	정수과장			결재
김대용	윤현진	04/23 이태일
협 조

고압가스 안전교육(4월)

염소가스 방재 장비의 사용법을 숙지하여 염소가스 누설시 방재 장비를 착용하고 누설부위를 찾아 누설 부위별 신속 조치를하여 가스사고의 확산을 방지하고자 함.

교육일시	2014. 4. 17 ~ 22
교 관	김 대 용
교육대상	취수장 근무자(8명)
교육제목	공기 호흡기 착용 및 누설 점검 조치 사항 숙지
교육내용	교육내용 공기 호흡기 착용법 숙지. 염소가스 누설 점검 요령. 가스누설 부위에 따른 조치 사항 숙지. 반드시 공기호흡기 착용후 누설에 따른 조치를 할 것. 착용법숙지 부위별설명 착용후 누설 점검

상기와 같이 4월 취수장 염소가스 안전교육을 실시하고 보고 합니다.

첨부 :

1. 염소가스 누설 부위별 조치 사항 1부 끝.