문서번호	치수과-1557
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		김용제	04/23 차광재
협 조
	시설관리과장			김상언
	기전설비2과장			김두석
	주무관			박정태

한강공원내 주요공사장 점검결과 보고

2014. 4

시설부

한강공원내 주요 공사장 점검결과 보고

□ 점검기간 : 2014. 4. 17(목) ~ 4. 26(금)

□ 점검대상 : 한강공원내 주요 공사장 5개소

□ 점 검 자 : 시설부장외 치수과장 등 5인

□ 점검현황

❍ 올림픽대로 상수도 이중화 부설공사 (상수도사업본부 시행)

· 작업현황 : 상수도배관분기작업을 위해 가시설 작업을 하고 있으며,

5/30 완료(철수)계획으로 공사 진행하고 있음

· 지적사항 : 5/15까지 수해예방에 지장이 없도록 조치하고, 5/30까지 현장마무리 및 정리할 것

❍ 마곡2빗물펌프장 조성공사 (SH공사 시행)

· 작업현황 : 5/30 완료(철수)계획으로 공사 진행하고 있음

· 지적사항 : 5/15까지 수해예방에 지장이 없도록 조치하고, 5/30까지 현장마무리 및 정리할 것

❍ 현대서비스앞 보도육교 재설치공사 (용산구청 시행)

· 지적사항 : 5/15까지 수해예방에 지장이 없도록 제방사면 원상복구 할 것

❍ 구리암사대교 건설공사 (도시기반본부 시행)

· 지적사항 : 제방사면 및 저수호안가 등 주변정비 중으로 특별한 지적사항 없음

❍ 환경기초시설현대화 및 공원조성사업공사 (하남시 시행)

· 작업현황 : 방류관로(D1200) 1.1㎞를 비개착(세미쉴드)으로 추진 중

· 지적사항 : 유수장애 시설물을 포함한 수방계획 수립하여 제출할 것

□ 향후일정

❍ 공사장별 지적사항이 수방기간전까지 완료될 수 있도록 지속 점검.