		서부수도사업소
CU########2#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보 ############

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962014020724
처리일자	2014년 04월 22일 15 시 00 분
공사장소	#################### ############################
소유자성명	###	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2014/04/21		검사일	2014/04/22		검사자	양재덕
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	####	####		####	##################################################
	###	###		전 화	#############
검사방법	육안점검 및 사진대조
검사결과	1층 기교체 금회 2층 개량공사 완료 (2층 리모델링 공사시행)				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

								급수운영과장
주무관							양재덕				급수설비팀장					代정준석					급수운영과장					04/23 장종욱
협조자
시행			급수운영과-7793										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02)3146-3644							/전송			02)3146-3689					/	yangjd218@seoul.go.kr													/	부분공개(6)