아리수품질확인제 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이완표	최동원	04/23 정의석

	관내 수도꼭지 수질민원 및 아파트, 일반주택, 연립, 학교 등 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 23.
복명자 : 직 공업7급 성명 : 이완표

□ 검사일시 : 2014. 04. 16.(수)

□ 검사항목(5개항목) : pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리

□ 추진실적

구 분 합 계		소계	어린이집 유치원	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	복지시설 노인정	노후 주택	음수대
									학교	유치원	공원	공공 기관	지하철
금 일	241	241	5	41				193
누 계	6796	6795	21	290		1378	13	2317	2454	16	35	185	1

검사신청주택				근린 생활시설	기타	부재가구				검사거부가구
아파트	단독	연립	주상복합			개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택
1		1				130			454				8
49	6	23	7	1		585		1414	4388			103	66

- 수질팀 :##############################

․ 1조(박찬삼, 박순덕)

- 수질검사원(16명)

․######################################

□ 수질검사 결과

- 기준이내 :    239개소

- 기준초과 :     0개소

□ 기타사항

-  수돗물 수질검사 결과를 시민 고객에게 설명하고, 아리수 맛있게 마시는

방법 홍보

-  아리수품질확인제 점검결과 배부 및 수돗물에 대한 설명

-  노후 옥내급수관 개량 지원사업에 대하여 안내.

별 첨  :  점검 명단 및 아리수품질확인제 점검결과.  끝.