문서번호	시설관리과-9191
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박병환	오준식	조상덕	04/23 전영석

『무인가압장 및 배수지』                보안시설 특별점검 계획

2014. 04.

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『무인가압장 및 배수지』

보안시설 특별점검 계획

『무인가압장 및 배수지』보안시설에 대한 특별점검을 실시하여   시설물의 안정적인 유지관리에 만전을 기하고자 함.

▶ 근 거 : 시설과-1125(2014.4.21)호

- 안전의식 제고를 위한『상수도분야 특별안전점검』실시 지시

Ⅰ		점검 개요

○ 점검대상(총 19개소)

- 남현배수지 외 18개소

○ 주요 추진내용

- CCTV 모니터 상태, 카메라 작동상태 등 특별 순찰 ․ 점검(70개소)

- 유인시설 근무자의 무인배수지 및 가압장 순찰 ․ 점검 강화

- 무인경비 용역업체 불시 출동태세 점검

○ 점검방법

- 사무실 및 수리반 합동 시설물 상태 점검

- 무인시설 순찰 ․ 점검 실시

- 무인경비 용역업체 출동태세(15분 이내) 점검 및 CCTV 감시

○ 점검자 : 기전팀 박병환 외 수리반 2명

○ 점검일자

- CCTV 가동상태 : 2014.04. 25(금) ~ 04. 28(2일간)

- 무인경비용역 업체 출동상태 : 2014. 04. 25 ~ 04. 28

(총 19개소 무작위 10개소 불시 점검)

Ⅱ		점검 결과 조치

○ CCTV 점검결과 경미하거나 긴급한 정비사항은 전기설비유지보수

연간단가 업체에 작업지시 후 보수 조치

○ 무인경비 출동시간 초과시에는 과업이행 철저 지시 및 고장 시설물

즉시 보수

Ⅲ		행정사항

○ 무인경비시설 출입시 해당 제어센터에 유선 통화후 출입

(출입자 감시철저)

○ 경비태세 이상발생시 신속한 조치 및 보고 체계 유지. 끝.

붙임 : 1. 무인경비용역 불시 점검 결과표 1부.

2. CCTV 현황 1부. 끝.