보    고    서(GIS상 노후배수관 조사)

등록번호	급수운영과-8430

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	선우요섭	이병운	04/23 김영삼

명에 의거 용산구 관내 GIS상의 노후배수관 조사계획을 다음과 같이 보고합니다.

2014. 04. 23

보 고 자 : 시설6급  선우요섭

□ 관련 근거

○ 본부 누수방지과-1615(2014.2.25)호 GIS상 노후배수관(아연도강관, PVC관 일제조사

□ 조사 대상 및 조사방법

연번	위 치	GIS상 배수관 현황			조사방법	비고
		관 종	연장 (m)	구경 (mm)
1	용산구 보광동 54-1	GSP	8.1	50	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (4구역)
2	용산구 보광동 107-3	GSP	63.8	50	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (4구역)
3	용산구 서빙고동 81-7	GSP	31.9	40	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (5구역)
4	용산구 한남동 578-31	GSP	30.9	50	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (3구역)
5	용산구 한남동 758-8	GSP	15.4	25	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (3구역)
6	용산구 보광동 199-1	PVC관	3.6	80	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (5구역)
7	용산구 보광동 199-1	PVC관	32.2	80	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (5구역)
8	용산구동빙고동 239-9	PVC관	1.0	20	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (5구역)
9	용산구한남동 568-229	PVC관	20.5	20	횡단굴착	한남재정비촉진지구 (3구역)

□ 조치 계획

○ 노후배수관 조사를 위해 도로굴착 승인 요청중에 있는 바, 도로굴착 승인시 ‘2013년 연간단가 계약업체인 태정개발에 작업지시하여 배수관 관종 확인 후 GIS 자료 수정.  끝.