함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 허가(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(광희동2가 217-2외 1필지)

1. 건축과-8507(2014. 4.21)호와 관련입니다.

2. 건축법 제11조 규정에 의한 광희동2가 217-2호외 1필지 건축 허가(신축) 신청과 관련, 우리 사업소 소관사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 중구 광희동2가 217-2외 1필지

나. 지역지구 : 제2종일반주거지역

다. 건 축 주 : #######

라. 공사종별 : 신 축

마. 건축규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 851.40㎡

바. 용    도 : 공동주택[다세대주택(7세대)] 및 창고(367.02㎡)

사. 설 계 자 : #############################

자. 검토결과 : 시수인입 가능 지역으로 설치할 수도계량기는 가정용 주계량기 1개소(30mm)와 일반용 1개소(20mm)이며, 이에 따른 설치 공간을 충분히 확보하시고, 급수협의조건을 첨부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 급수협의조건.  끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					최현태					급수운영과장					04/23 김영삼
협조자
시행			급수운영과-8412									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	부분공개