다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	청소년수련시설 안전관리 철저 요청

1. 귀 시설의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.‘14. 2. 17 경북 경주 마우나리조트 체육관 붕괴사고, ‘14. 4. 16 전남 진도 앞바다 여객선 침몰사고 등과 같이 최근 들어 각종 재난사고로 인해 다수의 인명피해가 발생함에 따라 다중이 이용하는 모든 시설물에 대한 철저한 안전관리가 요구되고 있습니다. 더욱이 청소년들 다수가 이용하는 시설인 청소년시설에 대하여는 더욱 철저한 안전관리로 사전 안전사고 예방에 만전을 기하여야 합니다.

3. 이에 우리시에서는 각 시설의 안전관리실태를 점검하고 있으나, 무엇보다도 각 시설에서 취약분야에 대한 수시 안전점검 및 매월 자체 안전점검을 철저히 이행하고 직원 안전교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 또한, 시설별 ‘재난 및 안전관리 계획서(재난대응매뉴얼)’을  재정비하고, 비상연락망 운영 및 초동대처 요령 등에 대하여 직원들이 충분히 숙지할 수 있도록 교육 및 예행연습을 시행하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 아래와 같이 취약부분에 대한 점검 강화 및 비상연락망 정비 등을 재차 강조드리니, 각 시설에서는 재난·안전사고가 예방될 수 있도록 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 취약분야 점검 강화

○ 화재발생 예방 점검 강화(전기 및 가스 사용 시설)

- 식당, 주방, 체육시설 등의 전기·가스시설 및 가전제품 점검 철저

- 기계실, 전기실, 보일러실 등

○ 시설 및 구조물 안전점검 강화

- 수영장시설(천정재 낙하 우려), 강당 천정, 무대시설, 체육관, 난간 등

- 계단, 복도 등 대피로 확보 등

나. 재난대응매뉴얼 정비 및 직원교육 철저

○ 재난대응매뉴얼 정비, 비상연락망, 유관기관 연락망 현행화

○ 매뉴얼에 따른 역할 숙지를 위한 전직원 교육 및 예행연습 시행

○ 사고발생시 신속한 초동대처 및 보고철저

- 사고발생시 매뉴얼에 따른 신속한 조치로 인명피해를 최소화 하고,

- 관련기관 신고 및 아동청소년과에 신속한 보고절차 이행(유선 및 문자, 초동 보고 후 사건경과에 따라 2차, 3차 등 추후보고 이행)

붙임 : 1. 청소년수련시설 안전점검표 1부.

2. 사고발생상황 보고 서식 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,시립청소년수련관(1-21),특화시설(1-7),시립유스호스텔(1-2),금천쉼터
주무관	조한근		시설팀장	손형권		아동청소년담당관	04/23 이회승
협조자
시행	아동청소년담당관-10189	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 31(세종대로 110) 서울시청	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2133-5149	/전송	02)2133-0733	/	hgiam@seoul.go.kr	/	대시민공개