복    명    서

결재	담당자	대응총괄팀장	현장지휘대장
	조영래	양용희	04/23 이영훈

	명에의하여 2014. 4. 23. 건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4. 23.
복명자 : 소방위 성명 : 조 영 래

대 상 명	문경구건물	주 소	동대문구 장안동 293-10
현장소장	이 성 윤	전화번호 (사무실)	#############
안전관리책임자	김 경 수	연 락 망 (안전책임자)	#############
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		상기 건물 현장확인한바 건물은 완공 되었으며, 건축주에게 문의한바, 민원접수 제684호(2014. 4. 23.) 소방시설 완공검사 신청함. 예방과-7709(2014.4.23.)호『소방시설 완공검사증명서 교부 시달』에 의거 건축공사장에서 제외하여야 함.
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항