출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이경섭	김태형	04/23 안재엽

	명에 의하여 2014.04.23. 다점형 상관식, 음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 기간제탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .04. 23.
보고자 : ####################

보 고 내 용
일 시	2014.04.23. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - ################(아차산26블럭)다점형로그수거 - ##################(아차산09블럭)다점형로그설치 - ################ 외1개소 다점탐지 - ############## 외2개소 민원탐지 □ 점검결과 및 조치계획 - ################(아차산26블럭)다점형로그수거 : 조사결과 누수이상없음 - ##################(아차산09블럭)다점형로그설치 : 다점형로그 12개설치 탐사중 - ################ 외1개소 다점탐지 : ###################### 누수적출 - ###############외2개소 민원탐지 : 민원처리후 수요가설명함
비 고