투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	영상의학과 의료기기 점검 결과 보고

1. 어린이병원 진료부-3077(2014.4.1.)호와 관련입니다.

2. 영상의학과 의료기기 중 DR장비(진단용X-선장치)와 초음파장비를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

	DR장비 (진단용X-선 장치)	초음파장비
점검 일시	2014년 4월 15일(화)	2014년 4월 10일(목)
점검 내용	일반적인 기술점검	일반적인 기술점검
점검 비용	484,000원	440,000원
점검 결과	Generator 및 error check : O.K Ion chamber & Detector 항목 : Pass	전기항목 All code and cables intact 외 9종 test : Pass 시스템항목 System Bootup Status외 5종 test : Normal
향후 방안	향후 ‘의료법 제37조’에 근거한 정기적인 외부정도관리 및 ‘의료기기 안전관리’ 인증규정에 의한 내부정도관리를 실시하여 안전하고 정확한 영상검사가 되도록 지속적으로 관리

끝.

주무관	최신혜		영상의학과장	김선복		진료부장	04/23 김재복
협조자
시행	어린이병원진료부-3841	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울 서초구 헌릉로 260(내곡동6-7)	/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-570-8324	/		/	대시민공개