수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	04/23 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청), 관말수계, 관말정체지점 및 잔류염소모니터링 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 4. 23.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 4. 23. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제 (민원신청)	강동구 ###############	1	1
관말수계	강동구 동남로 660 외 1개소	2	2
관말정체지점	강동구 둔촌동 228-12 외 4개소	5	5
잔류염소모니터링	강동구 올림픽로 936 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 강동구 천중로 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으며, 아리수 음용에 대해 안내함.

○ 관말수계, 관말정체지점, 잔류염소모니터링 지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.