	강남소방서
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남소방서에서 관리중인 지하식 소화전 맨홀 불량으로 소음이 발생하여 긴급보수를 요청하오니, 신속히 정비하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	주소	고장내역	비고
1	2990	강남구 선릉로64길 32	맨홀 및 맨홀 틀 불량

붙임  현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		재난관리과장	04/23 代최범영
협조자
시행	재난관리과-887	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개