	서초소방서
수신	(주)서승건설
(경유)
제목	"용소 5081 (서초구 양재대로 12길 18)"소화전 이설 협조에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서승 제2014-0422호 (2014.4.23.)호“용소 5081(서초구 양재대로 12길 18) 소화전 이설 협조 요청”과 관련하여 귀 사에서 요청한 소화전 이설 요청 건에 대하여 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 이 시설물은 화재진압활동에 필수적인 시설임을 감안하여 소방용수시설 이설공사를 신속히 조치하여 주시고 복구 완료 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사

나. 임시폐전기간  : 2014.4.24.(목) ~ 이설완료시까지(2014.04.30.(수) 예정)

다. 관리번호 및 위치

연번	관리번호	형식	위치	비고
1	5081	지상식	서초구 양재대로 12길 18

라. 이설방법

- 강남수도사업소(시설관리과)와 상수관로 분기등 업무협의후 재설치

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

- 시민의 보행로, 횡단보도를 피하고 보행불편을 주지않는 장소

- 수도시설 이설 등 징수조례 제15조, 제16조에 의거 원인자 부담공사로 이설

마. 복구방법

- 이설공사 완료 후 확인서류 팩스제출(착공·준공서류 등) [Fax 592-9090]

- 기타 자세한 사항은 서초소방서 대응총괄팀(☏ 532-4215)으로 문의.

붙임 : 1. 이전 소화전  위치도 2부.  끝.

	서초소방서장
담당자	여승돈		대응총괄팀장	김경철		재난관리과장	04/23 한정희
협조자
시행	재난관리과-709	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 현장지휘대 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개