<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (펌프성능진단장비 교정)

문서번호	기술진단과-2239
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기술진단과장	생산부장
	정종영	김영진	04/23 박용철

계 약 건 명			펌프성능진단설비 업그레이드 및 교정검사
납 품 자			상 호			㈜ 리벤타코리아					성 명		STEPHEN JOHN
계 약 금 액			금4,400,000원(금사백사십만원)
계약체결년월일			2014 년 04 월 일
납 품 기 한			2014 년 04 월 일
납 품 년 월 일			2014 년 04 월 19 일
검사(수)년월일			2014 년 04 월 21 일
검사(수) 장 소			생산부
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2014년 4월 일
														분임물품 출 납 원
	검수자	생 산		부	기 술 진 단		과	지방공업주사	직급	성명	전종원	전종원		김영진
	검수자	생 산		부	기 술 진 단		과	지방공업주사보	직급	성명	김인준	김인준

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	펌프성능 진단설비	-본체 교정, 프로그램 재설치 -온도/압력센서 교정 -파워메터, 노트북, 모뎀기능 및 상호호환성 점검	4,000,000	1		1

□ 검수사진

프로그램 재설치	센서 교정

센서 교정	교정장비 검수