개인안전장구 착용으로 안전사고 방지
	강남소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2014년 공기호흡기 용기 위생검사 결과보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-3787(2014.2.17.)호 「2014년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림」

나. 소방장비관리규칙 제4장 제15조「소방장비의 안전관리」

다. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시 제8조「위생검사」

라. 소방행정과-4625(2014.3.25.)호「2014년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림」와 관련입니다.

2. 이와 관련하여 우리119안전센터에서는 재난현장 활동대원에게 깨끗하고 품질 좋은 공기의 공급으로 대원의 건강관리에 철저를 기하고, 현장활동시 안심하고 공기호흡기를 사용할 수 있도록 하고자 2014년 공기호흡기 용기 위생검사 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2014.4.21. ~ 4.22.

나. 장    소 : 호흡보호장비정비실(강동소방서)

다. 위생검사 결과

1) 대  상 : 85개

2) 양  호 : 85개

3) 불  량 :  0개

붙임 : 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
★서무담당	한창근		1팀장	현철호		센터장	04/23 이정갑
협조자
시행	역삼119안전센터-2355	(		)	접수		(		)
우	135-927	서울 강남구 역삼2동 771-2(역삼로 236)	/
전화	557-0109	/전송	508-1193	/	chang3200@seoul.go.kr	/	대시민공개