다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2014년도 소화전(도색 및 보온)대상 파악 보고

1. 재난관리과-672(2014.4.21.)호 『2014년도 소화전(도색 · 보온)현황 제출 지시』와 관련입니다.

2. 방배119안전센터 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상을 파악하여 붙임과 같이 보고합니다.

○ 소화전 도색대상 : 23개소(지상식 3개소, 지하식 20개소)

○ 소화전 보온대상 : 10개소(지하식)

붙임 : 도색 및 보온 대상 1부.  끝.

	방배119안전센터장
★담당자	한기술		1팀장	김춘종		119안전센터장	04/23 조흥섭
협조자
시행	방배119안전센터-1465	(		)	접수		(		)
우	137-132	서울 서초구 남부순환로 2155	/
전화	582-0119	/전송	523-9119	/	gksrltnf@seoul.go.kr	/	대시민공개