	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비소함 이설 요청에 따른 현지확인 결과 보고

1. 현장지휘대-3796(2014.4.22.)호 『비소함 이설 요청에 따른 현지확인 계획 보고』와 관련입니다.

2. 영등포구 영신로1길 32 비상소화장치 34호 비소함 이설요청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 이설대상 : 비소34호

나. 확인사항

1) 확인일시 : 2014. 4. 22(화) 10:30 ∼ 11:30

2) 확인내용

○ 비소함 주변 공사 진행중으로 비소함 파손 우려

○ 비소함 설치 위치에 건물 주차장 출입구 설치 예정

다. 처리계획 : 비상소화장치를 임시폐전(철거) 후 공사가 완료되는 시점에 건물 좌측에 공간을 확보하여 재설치 하기로 상의 함.

붙임  현지확인 결과 1부.  끝.

★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	04/23 강경철
협조자
시행	현장지휘대-3825	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개