문서번호	시설관리과-9252
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
서규석	조상덕	04/24 전영석
협 조
	행정지원과장		유철민
	현장민원과장		오흥석
	급수운영과장		장시명
	주무관		남후원

긴급누수복구 가상훈련 실시계획

2014. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

상수도관 누수 대응능력 향상을 위한

긴급누수복구 가상훈련 실시 계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 장비 ․ 자재동원 ․ 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 해소하고자 함

훈련 개요

○ 대   상 : D=700~2,400㎜ 송·배수관

○ 일   시 : 년 12회(월1회) 매월(10일 이내) 날짜지정 시행

※ 본부지시(년 2회 상·하반기 각1회 시행)

○ 훈련장소 : 누수 빈도가 높고 누수시 재해가 예상되는 취약지역

○ 훈련주관 : 수도사업소장(시설관리과장)

훈련 방법 ⇒ 실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 수도사업소장이 시설관리과장(누수복구담당)에게 『상수도관 파손 시나리오』 메시지 전달

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당이 누수발생 상황 전파

○ 누수복구반 출동, 공무원, 감리자, 누수복구업체 관계자 현장출동 및 상황대처

- 누수복구장비, 자재, 인력 출동, 도로 차량통제, 단수대비 비상급수차량 운행 및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관협의 등 시행

○ 누수발생에 따른 교통통제 및 단수상황 홍보 - 해당 기관(경찰서, 구청 등), 시민

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력 및 작업상황 관리

훈련 내용

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원, 감리자, 업체관계자 응소

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘 상태

- 단수지역관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수안내 및 홍보 : 메시지전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재                     안내문 부착, 가두 방송 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 현장대리인, 복구인력 및 감리자의 신속한 현장 출동

※ 복구업체 최소 출동인원 10명(대리인 1, 반장 1, 배관공 3, 용접공 1, 포장복구 및 기타 5)

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

- 현장 상황실(지휘소) : 상황판 설치, 탁자, 의자, 천막

안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오(요약)

○ 발생 일시 : 00년 00월 00일 00시

○ 누수 위치 : 수도사업소별로 누수지점을 지정

○ 누수현황 : D=700~2,400㎜

○ 누수원인 :  노후로 인한 접합부 균열, 원인자에 의한 파손 등 으로 가정

○ 단수가구 : 100가구 이상(수계조절 후)

○ 상황조치

- 누수복구 매뉴얼 및 제반 규정에 의하여 신속히 상황 전파

- 복구인력 및 장비를 동원하여 복구조치

행정사항

○ 가상훈련 관련 유관기관 사전 협조 요청(구청, 경찰서, 소방서 등)

○ 훈련 실시 후 강평 : 사업소장, 시설관리과장

- 참여인원 : 시설관리과, 급수운영과 관계직원

○  훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

- 훈련실시 예정사항 훈련 3일전까지 본부 제출

- 가상훈련 체크리스트 및 상황별 사진 첨부

붙임 : 1. 상수도관 파손 긴급복구 시나리오(예시) 1부

2. 누수복구 훈련 상황별 조치사항(예시)   1부

3. 누수복구 훈련 과정별 현황사진(예시)  1부

4. 긴급 누수복구 가상훈련 체크리스트  1부. 끝.