출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	04/24 이자화

	명에 의하여 2014년 04 월 23 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 04 . 23 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 04 월 23 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.04.23)
내용	능안배수지 기전설비 및 CCTV,수위계 이상유무 점검결과 양호. 항청소 감독 및 업무 협조. 오뚜기S/W 경보 시스템 재설정 및 정밀점검 완료. 백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 본부 시설과 기전설비 순회점검팀과 합동으로 세월호 사건 관련 기전설비 특별 정밀점검결과 특이사항 없음. (만리가압장,백련배수지,북악터널배수지,불광터널배수지,증산배수지등등)
비 고