문서번호	정수과-673
보존기간	년
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	소장
김재홍		김영배	04/24 유성종
협조
	주무관		이경주

고압가스 정기 안전교육 결과 보고(4월)

2014. 4. 23.

암사아리수정수센터

고압가스 정기안전교육 결과 보고

최근 발생한 각종 사고와 관련하여 우리 정수센터 고압가스 시설에 대한 위기대처능력 향상 및 안전한 관리를 위한 가스안전교육을 아래와 같이 실시하고 보고합니다.

□ 관련근거

○ 운영과-383(2044.1.27.) <2014염소가스안전관리계획>

○ 수질과-2783(2014.4.21.), 수질과-2799(2014.4.21.) <정수센터 위기관리대응 긴급 모의훈련 실시>

□ 교육일시 : 2014.04.23(수) 14:00 ~ 15:00

□ 교육장소 : 1정수장 염소실 현장

□ 교육담당 : 가스안전관리책임자 김재홍

□ 교육참석자 : 운영과 사무실 및 제어실, 현장 근무자 총 17명

□ 교육내용

○ 위기관리 매뉴얼에 의한 조치사항

○ 염소가스 누출시 기본 조치방법

○ 응급장비를 이용한 가스누출 제어 및 조치교육

○ 가스경보기 작동 및 중화장치 연계작동 시연

○ 소석회살포기 작동법 및 살포 실습

○ 정전복구시 염소투입설비 작동법 등

□ 행정사항

○ 상시학습 교육 인정시간 : 1시간

□ 붙임문서

1. 교육사진  1부.

2. 교육참석자 서명부  1부.

3. 교육자료  2부.  끝.