문서번호	급수운영과-9122
결재일자	2014.4.24.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
양윤선	김태형	04/24 안재엽
협 조
	주무관		최세명

배수관물세척 작업일지(기간제근무자)-2014년4월23일

작업일	2014년 4월 23일 (수요일)	기간제 근로자
장 소	묵동23소블록	#############
작 업 내 용
○ 배수관 소블록 물세척(Flushing) 실시 - 소블록명 : 묵동23소블록 ▸ 중랑구 상봉동 122번지 일대(3구간) - 배수관 물세척 시간 : 14:00 ~ 16:00 - 배수관 물세척 전후 수질검사 ▸ 세척전후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소등 ▸ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전후 수질검사 : 탁도, 잔류염소, Ph, 철, 구리 따로붙임 : 관세척 작업일보 1부. 끝.