다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서림방재기술(주) 대표 오기석
(경유)
제목	"마포로 6 도시환경정비사업" 성능위주설계 검토 결과 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신고하신 마포구 공덕동 386-65번지 소재 마포로 6 도시환경정비사업(복합건축물)의 설계변경 주요 내용이 지하 1개층을 줄이는(지하 6층→지하 5층) 것으로 인명피난등 화재안전 위험성이 감소하여 성능위주설계확인·평가단의 심의 없이 성능위주설계를 인정하오니, 소방시설의 변경사항에 관한 내용은 관할소방서와 협의하여 적정 설치해 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 성능위주설계 변경 등이 있을 경우 소방방재청고시 제2013-10호 「소방시설등의 성능위주 설계 방법 및 기준」 제7조 제1항에 의거 성능위주설계 보고서를 관할소방서로 제출해 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	조규철		예방팀장	장현태		예방과장	04/24 이상구
협조자
시행	예방과-9077	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	(02)3706-1513	/전송	(02)3706-1519	/	119joro@seoul.go.kr	/	대시민공개