서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	선유도 신재생에너지 융복합 사업추진 협조 요청

1.‘선유도 에너지 자립섬 융복합조성사업 국비지원 협약체결(녹색에너지과-20678호, 2015.10.15.)’, ‘공원 보수 정비시 유의사항 알림(공원녹지정책과-6746호, 2016.5.4.)’ 및 ‘선유도 신재생에너지 융복합 사업에 따른 협조요청(녹색에너지과-18005호, 2016.10.5.)’와 관련입니다.

2. 선유도내 신재생에너지 설치와 관련하여 공원 설계자로부터 다음과 같이 자문을 받았으며, 설계자의 자문결과를 실시설계에 반영하고 설계자와 계속 협의중임을 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 태양광 설비는 선유도 공원내 자가용 전기공급시설로 건축물 상부에 노출을 최소화 하는 방안으로 상세설계를 진행하고자 하며 기 설치되어 있는 이야기관의 태양광 설비에 대한 개선방안에 대한 의견을 2016.10.14.까지 회신요청 드립니다.

가. 신재생에너지 설비 설치 계획(안)

구 분	당 초	변경(안)	자문의견(조성룡 교수)
태양광	장애인주차장 경사로(지상)	취소	의견 없음
	관리사무소 옥상	관리사무소, 변전실, 이야기관(높이 재조정) 옥상	시설의 높이를 최대한 낮추어서 주변의 높은 지점에서 내려다 보이지 않도록 하여야 함
	-	선착장(한강사업본부)	검토대상 아님
지열	관리사무소, 온실	관리사무소, 온실	의견 없음
태양열	관리사무소 옥상	관리사무소 옥상	태양광과 동일 한 의견임

붙임 1.‘선유도 에너지 자립섬 융복합조성사업 국비지원 협약체결 방침 1부.

2. 신재생에너지 설치 자문의견서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서부공원녹지사업소장(시설과장),서부공원녹지사업소장(여의도공원관리사무소장),공원녹지정책과장,공원조성과장
전문관	이경택		신재생에너지팀장	이노성		녹색에너지과장	10/12 권민
협조자
시행	녹색에너지과-18622	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3957	/전송	02-2133-1020	/	seoulmul@seoul.go.kr	/	대시민공개