문서번호	토질재료시험과-1166
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	04/24 장동우

주간업무(4.21~5.02)

토질재료시험과

전  주  실  적

(4.21 ～ 4.25)

금  주  계  획

(4.28 ～ 5.02)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	59 / 169	457 / 1542
준 설 토	25 / 25	105 / 105
아스콘	2 / 8	39 / 154
흙,기층재등	3 / 11	34 / 197
철근	17 / 75	147 / 725
시멘트제품	1 / 6	29 / 89
골재	6 / 28	8 / 32
공시체	- / -	34 / 36
기타	5 / 16	61 / 204

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도(금속 및 관련제품) 시험실시

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도시험

- 시 험 자 : 이강일, 이강주

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 시험일시 : 2014.4.25~28

○ 도로포장연구센터 설치에 따른 준비

- 인계·인수에 따른 실무자회의

∙ 2014.4.17 : 도로관리과(1차)

∙ 2014.4.22. : 품질시험소(2차)

- (구)토질시험과 정리 : 2014.4.23

- 향후계획 : 필요한 물품 등 목록 작성하여 상호 검토

○ 산지방재과 협조시험(계속)

- 목  적 : 산지사면의 안정성 검토 및 보강대책 수립 (사면 전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축용역)

- 시험건수 : 6건/15건

- 시험종목 : 함수비 외 5항목

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	64	218
준 설 토	20	20
아스콘	4	28
흙,기층재등	3	16
철근	20	100
시멘트제품	5	10
골재	1	2
공시체	1	2
기타	10	40

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도(금속 및 관련제품) 시험결과 제출

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도시험

- 시 험 자 : 이강일, 이강주

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 제출서류 : 측정불확도 추정보고서 등

○ 도로포장연구센터 설치에 따른 준비(계속)

- 인계·인수에 따른 실무자회의(3차)

∙ 일  시 : 2014.4.28 ~ 30 중 1일

∙ 장  소 : 품질시험소

- 내 용 : 구체적인 인계·인수사항 검토

∙ 장소, 인력, 물품 등

○ 2014년도 교정검사 위탁 의뢰 시행(계속)

- 위탁대상 : 시험소 총93종 130점

(토질재료시험과 51종 86점)

- 교정기간 : 2014. 2. 3 ~ 2014. 12. 31

- 교정방법 : 대상품목 출장 및 직접시험원 의뢰

- 교정개수 :  위탁교정의뢰(온·습도계 2점)

○ 시험장비 업무개선 계획 수립

- 동결융해시험기 자동기록장치 외7건

- 내 용 : 문제점, 개선, 소요예산, 효과 등