보고서(상수도관 이설)

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	이용호	이상무	04/24 조면행

명에 의거 구로1동 외 6개동 상수도공사 지역담당 담당업무 수행 중 아래와 같은 사항 이 있어 보고 합니다.

2014. 04. 23

보고자 : 시설7급 이용호

▣ 위 치 : 구로2동 400-12호 앞(L=5M)

▣ 현 황

구로2동 400-12호 신축공사 현장으로부터 사유지 내 부설되어 있는 상수도관      이설 요청이 있어 현장조사 한 바 상수도관 D=150mm, L=5M(1992년 DP관)가        사유지에 저촉되어 신속히 이설이 필요한 실정임.

▣ 조치의견

상기 사유지에 저촉된 상수도관에 대하여 구로1동외 6개동 상수도공사  시공      업체에 작업지시, 신속히 정비토록 하여 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

공사개요(상수도관 이설) : D=150MM, L=5M

따로붙임 : 1. 위치도면 1부. 끝.