구조취약대상 조사서(태평백화점)
문서번호	구조대-1424	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		이상헌	代주원	04/24 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014.  4.  23. 14:00 ~16:00

○ 대 상 명 : 태평백화점

○ 위    치 : 동작구 동작대로 115

○ 조사인원 : 소방위 김범인외 6명(소방장 이기홍, 소방교 이상헌, 소방사

백세현,소방사 마준영,소방장 조용진)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가1동9/2층 연면적15312.3㎡,옥내(일반)계단1개,특별계단1개,승강기4대,비상구 2개, 에스컬레이터 10개 • 위험물은 보일러실,기계실 지하 2층 4개소, 음식점 지하1층 8개소 • 유동인구가 많은 백화점 건물로서 유사시 동시 피난으로 인한 혼란 예상됨, 인명구조 및 검색활동에 애로사항 많음	•관계자 유사시 분산대피유도교육실시 및 비상방송을 통한 적절한 분산대피유도토록 교육실시함 •현지적응훈련을 통한 인명구조 취약부분 숙지 및 동선파악등 연중 인명구조훈련 실시
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→보라매역→상도역→ 숭실대입구→태평백화점 • 출, 퇴근시간의 차량정체 현상으로 안전 운행 유의 . - 야간 출동시 방어운전 요망
구조활동상 유의사항	재난발생시 인명구조에 상당한 어려움이 예상되므로 건물 방재센터 관계자 초기 대응이 관건으로 구조활동에 철저를 기함

위 보고자      계급 : 소방교     성명: 이상헌 (인)