문서번호	시설관리과-6035
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이연한	가재덕	04/24 代송종범
협 조

재개발 재건축현장 상수도시설물 점검 보고

(길동 신동아1.2차)

2014. 04.

명에 의거 강동구 관내 길동 160번지일대 신동아아파트 재건축현장내 상수도시설물을 점검하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.                                                                                               2014. 04. 24.

검검자 : 이연한

1. 점 검 일 : 2014. 04. 22(수)

2. 점검지역 : 강동구 길동 160번지 길동신동아1.2차 아파트

3. 사업현황 : 사업시행인가

Ⅰ 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착 공	비고
			이주 중	철거 중
계	1	1
재개발
재건축	1	1				현재 미이주

Ⅱ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

Ⅲ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처 리 내 용
1	길동동 신동아1.2차 재건축 현장	길동160번지	- 적출내용 : 0건	- 현재 사업시행인가중으로 미 이주

‣ 현장 사진

길동신동아1.2차 아파트 전경사진(미이주 상태)

붙임 : 길동 신동아1.2차 재건축 정비사업 관리카드 1부.   끝.