출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	04/24 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 4. 24
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-04-24	14MT-02059	강남구-01-저수조	학동로67길 11	청담2동문화센터	암사	0.15	7.2	0.09
2014-04-24	14MT-02060	강남구-02-직수	논현로64길 7	역삼청소년수련관	암사	0.27	7.2	0.07
2014-04-24	14MT-02061	강남구-03-저수조	개포로 310-17	개포1동주민센터	암사	0.26	7.2	0.08
2014-04-24	14MT-02062	강남구-04-직수	논현로123길 19	논현경로당	암사	0.28	7.1	0.08
2014-04-24	14MT-02063	강남구-05-직수	학동로47길 30	학리경로당	암사	0.31	7.1	0.06
2014-04-24	14MT-02064	강남구-06-저수조	삼성로147길 64	재너머경로당	암사	0.32	7.2	0.06
2014-04-24	14MT-02065	강남구-07-직수	도곡로21길 7	역삼중앙경로당	암사	0.34	7.2	0.07
2014-04-24	14MT-02066	강남구-08-직수	남부순환로355길 22	도곡1동경로당	암사	0.36	7.2	0.06
2014-04-24	14MT-02067	강남구-09-직수	선릉로12길 12	개포경로당	암사	0.32	7.2	0.07
2014-04-24	14MT-02068	서초구-01-저수조	신반포로33길 15	동아아파트	암사	0.32	7.1	0.07
2014-04-24	14MT-02069	서초구-02-저수조	서운로 221	래미안서초스위트	암사	0.28	7.1	0.08
2014-04-24	14MT-02070	서초구-03-저수조	서운로 197	롯데캐슬클래식아파트	암사	0.25	7.2	0.08
2014-04-24	14MT-02071	서초구-04-직수	강남대로45길 17-2	서초2동경로당	암사	0.30	7.2	0.07
2014-04-24	14MT-02072	서초구-05-직수	강남대로107길 24	잠원동경로당	암사	0.33	7.2	0.06
2014-04-24	14MT-02073	서초구-06-직수	사평대로26길 9-14	반포4동경로당	암사	0.31	7.2	0.07
2014-04-24	14MT-02074	서초구-07-저수조	방배천로16길 5	방배제2동경로당	암사	0.15	7.1	0.08
2014-04-24	14MT-02075	서초구-08-직수	방배중앙로19길 4	방배4동경로당	암사	0.30	7.1	0.07
2014-04-24	14MT-02076	서초구-09-직수	매헌로6길 58	잔디마을경로당	암사	0.32	7.1	0.06

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강남구, 서초구) : 14MT- 02059 ~ 14MT- 02076). 끝.