현장출장 보고서

등록번호	요금과-9317

결재	주무관	요금과장
	장월용	04/24 이영필

	명에 의하여 종로구 관내에 출장하여 수전관리 및 수도계량기 이상여부를 확인하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.
2014. 4. 24.
복명자 : ######### ################## #####

결      과     내     용

건 명

수도계량기 망실

내용

1. 조사동기〔민원 - 2014. 4. 24〕 관련된 문서입니다.

- 수도계량기 망실

2. 순찰지역

연번	주 소	성 명	고객번호	업 종	구경 (㎜)	기존 기물번호	위반사항	비 고
1	#######	####	########	##	##	######	##

3. 조사내용 및 처리의견

- 위 번지는 민원인의 계량기 망실신고(유선)로 현장을 확인한바,

- 수도계량기가 망실이 아니고 인부의 실수로 동파되었기에,

- 계량기를 교체후 정산함이 타당하다고 사료됨. 끝.

비 고