	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	관서장 다중이용시설 안전관리 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 예방과-4674(2014.04.18.)호『화재취약시설에 대한 예방활동 강화 계획』

나. 소방행정과-10206(2014.04.21.)호『소방관서장 회의(긴급)결과 본부장 지시사항 시달』

다. 예방과-4809(2014.04.23.)호 『관서장 다중이용시설 안전관리 현장확인 계획』

2. 세월호 사고와 관련하여 관내 취약대상에 대한 소방시설 및 피난안전시설 관리현황을 확인하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 4. 23.(수) 13:00 ~ 17:00

나. 확인대상 : 골든시네마타워 등 3개소

다. 출 장 인 : 서장 등 5 명

라. 현장확인 결과

1) 현지지도 인원 : 14 명

대 상	골든시네마타워	이수역(7호선)	태평백화점
인 원	김진용 등 5 명	역장 등 3 명	채경섭 등 6 명

2) 현지확인 및 지도사항

○ 소방시설 정상작동 유지 및 비상구 개방상태 유지

⇒ 옥내소화전 등 적정 관리되며 비상구 상시 개방 유지됨

○ 관계자에 대한 소방안전교육, 피난훈련 및 피난통로 관리상태

⇒ 소방계획에 의거 소방안전교육 및 피난훈련  실시함

○ 대상별 재난발생 취약요인 점검 및 관계자 안전의식 제고 지도

⇒ 피난계단, 비상방송설비 등 관리상태 적정하였음.

붙임  관서장 화재취약대상 현장지도 사진 1부.  끝.

예방팀장	김의한		예방과장	代김의한		소방서장	04/24 박세식
협조자
시행	예방과-4938	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 460-19	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	842-1196	/전송	848-2111	/	rladmlgks119@seoul.go.kr	/	대시민공개