문서번호	시설보수과-3318
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	04/24 이규상
협조

정기점검보고서

(구로1교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

시설보수과

□ 시설물명 : 구로1교

시설물개요	폭:25m, 연장:66m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1978년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		전 재 형
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 4. 24(목요일)

○ 점검구간 : 하부구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
	해당사항없음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
보도난간	피난시설설치로 개방 위험	1개소	-	구로구청 도로과 협조공문 통보예정	-	1

○ 현장사진

끝.