투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	(주)엔비너지 대표 성도제
(경유)
제 목	오수처리시설 개선공사 생물막여과시스템 조달구매설치 하자 보완요청

1. 우리 시정 발전에 협조해 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 서울대공원 오수처리시설 개선공사 기계설비부문 하자검사 합동점검 결과를 통보하오니, 2014.5.2일까지 하자시공계획서를 제출하고 보완공사를 실시하여 주시기 바랍니다.

○ 계약건명 : 서울대공원 오수처리시설 개선공사 생물막여과시스템 조달구매설치

○ 계 약 자 : ㈜엔비너지 대표 성도제(02-866-8007, 팩스 02-866-8037)

○ 공사기간 : 2011. 9. 30. ~ 2012. 2. 28.(검사일 2012. 2. 28)

○ 하자기간 : 검사일로부터 3년

○ 계약금액 : 금1,550,450천원

○ 하자내용

하자 발생내용	PAC 무기응집제 배관 용접부위 천공	기계실 역세밸브 No2-B 자동개폐 불량	비고
점검사진

끝.

	서울대공원장
★주무관	김태극		주무관	조대복		시설과장	전결 04/24 공헌구
협조자
시행	시설과-2277	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 159-1	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	tkkim@seoul.go.kr	/	대시민공개