출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이성석	송근호	04/24 代송종범

	명에 의하여 2014 . 04 . 24. 시설물 순찰과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 04 . 24
보 고 자 : 7 급 성명 : 이 성 석 7 급 성명 : 임 언 섭

보 고 내 용
일 시	2014.04.24.(목)
건 명	출장결과보고서
내용	□ 강동구 상수도시설물 순찰 및 점검 ○ 관내 상수도시설물 순찰 - 누수 취약지역 송수관 - 지하철역 주변 등 부식 취약관 - 단일배관·수계전환 불가지역 ○ 지하철공사현장(922공구 및 923공구) 본부합동 점검
비 고	※ 특이사항 없음

첨부 : 1. 상수도시설물 순찰일지 1  부

2. 순찰점검 사진 1 부.  끝.