문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2665
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
황서현	조원상	04/24 김상근

『서울창포원 주변 정비공사』

최종 하자 완료 보고

2014. 4.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

『서울창포원 주변 정비공사』

최종 하자 완료 보고

『서울창포원 주변 정비공사』에 대하여 관련법규에 의거 최종 하자를 완료하였음을 보고드림

▢ 관련근거

◦ 관련법률 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자조사)

▢ 하자대상

◦ 공 사 명 : 서울창포원 주변 정비공사

◦ 준공금액 : 금222,699천원

◦ 도 급 자 : ㈜엠에스종합조경 대표 유대준

◦ 준공검사일자 : 2013. 4. 4.

◦ 하자담보책임기간 : 2012. 02. 27 ~ 2014. 02. 26

◦ 공사내용

▶ 식    재

- 사철나무(H1.0×W0.3) 500주, 영산홍(H0.3×W0.3) 1190주

- 줄사철(8cm) 660본, 담쟁이(L0.4m) 900본, 능소화(L0.4m) 120본

인동덩굴(8cm) 360본, 맥문동(8cm) 2400본

▶ 시 설 물 : 가제보 2개소, 평의자 6, 목교 1, 대나무울타리 145경간

▶ 포    장 : 자연자갈깔기 491㎡, 쇄석깔기 3800㎡

▶ 우배수시설 : 생태수로 1475m, 집수정 2, 우수관 70m, THP배수관 50m

▢ 하자시행내역

◦ 최종하자조치내역

품목	규격	하자물량	하자보수	비고(식재위치)
사철나무	H1.0×W0.3	180주	180주	붓꽃원 분전함 주변
영산홍	H0.3×W0.3	420주	420주	주차장 옆 쉼터 주변
줄사철	8cm	240본	240본	주차장 입구 담장 주변
담쟁이	L0.4m	150본	150본	박터널 2개소
능소화	L0.4m	15본	15본	〃
인동덩굴	8cm	145본	145본	〃
맥문동	8cm	820본	820본	주차장 옆 쉼터 주변

◦ 최종하자완료 : 2014. 3. 28.

◦ 최종하자검수 : 2013. 4. 04.

◦ 하자위치 : 2014년 생활체육시설 확충 계획(체육진흥과)에 의거 하자물량에 대하여 서울창포원 방문자센터 주변으로 식재위치 조정하여 하자보수 완료하였음

▢ 보고자의견

◦ 상기 내용과 같이『서울창포원 주변 정비공사』건에 대한 최종 하자준공 처리하고자 함

붙임 : 1. 하자보수 준공계(시공사) 1부.

2. 준공 사진대지 1부. 끝.