다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	성동구청장(주택과장)
(경유)
제목	왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업 환경보전방안검토서(보완) 검토의견 통보

1. 성동구 주택과-12482(’14.4.11.)호 및 13671(’14.4.23.)호와 관련입니다.

2.『왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업』환경보전방안검토서(보완)에 대한 검토의견(협의의견)을 아래와 같이 통보하니 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제1항 및 제20조제1항에 따라 인·허가 등에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

【협 의 의 견】

○ 사업지구 경계로 가설방음판넬(높이 7m) 및 고소음 장비 주변에 이동식방음판넬(높이 4m) 설치, 저소음·저진동 건설장비 등을 사용하여 생활소음규제기준을 만족할 수 있도록 하여야 함

○ 왕십리뉴타운 2구역 등 주변 정온시설에 대한 소음도를 상시모니터링 할 수 있도록 자동소음측정기(2개소)를 설치 운영하여야 함. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박원철		환경조정평가팀장	代장병준		환경정책과장	04/24 강필영
협조자
시행	환경정책과-6957	(		)	접수		(		)
우		서울시청 서소문청사1동 11층 환경정책과 환경조정평가팀	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3544	/전송	02-2133-1019	/		/	대시민공개