투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도계획부장
(경유)
제 목	건설공사 시공 중 설계개선사항 자료제출(하남선)

1. 도시철도계획부-857(2014.04.15)호와 관련입니다.

2. 하남선(5호선연장)관련하여 건축공사 설계 개선사항을 다음과 같이 제출하고자 합니다.

가. 제출서식

분야	항목	개선사항	개선내용	효과	비고
건축	토목 설계 분야	자재반입구 반영	토목구조물 공사시 자재 반입구 운영계획시 건축공사 기간까지 조치할 수 있도록 반영.	후속 상부공사시 자재 및 폐기물 처리원할
		승강장 층고 확보	구조물 슬래브 헌치두께를 고려한 실질적인 층고 확보 (층고산정시 슬래브 최하층을 기준으로 확보요망)	상부공사(건축,기계,전기) 천장공사시 원할한 천정고 확보
	건축 분야	공조실 바닥마감	공조실 바닥의 무근콘크리트 마감 (일부 70cm몰탈로 계획됨)	바닥품질 확보
		안내사인공사	안내사인물에 대한 실질적인 규격 및 수량반영(전기공사 포함)	공사진행 효율성
		생태조경	조경공사 반영시 급·배수관 갯수 및 조명에 대해 해당 분야별 설계반영

끝.

	도시철도건축부장
주무관	박수현		건축계획과장	박범규		도시철도건축부장	04/24 김명식
협조자	주무관	노장훈
시행	도시철도건축부-2731	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102호 서울대공원	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-500-7413	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개