투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서(별관) 태양열시스템 고장발생 보고

1. 市소방행정과-33860(2013.12.13.)호 “태양광 발전설비 관리 철저 안내”과 관련입니다.

2. 우리서 별관에 설치된 태양열시스템을 이용한 온수공급장치에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

관리 부서	고장 대상	고장 일자	설치업체	고장내용	관리 책임자
소방 행정과	본서(별관) 태양열 시스템	2014. 4.23.(수)	###### ########## ############	∙ 태양열 집열판(유리병) 1개 파손 ∙ 태양열 Heat Pipe내 부동액 누수 ∙ 태양열 Heat Pipe간 연결부 고무 패킹 파손	정 : 장비회계팀장 부 : 구조대장

붙 임 : 고장사진 1부.  끝.

담당자	김진욱		장비회계팀장	장래학		소방행정과장	04/24 이동선
협조자
시행	소방행정과-6390	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2242-0072	/전송	02-2242-3119	/	2009072330@seoul.go.kr	/	부분공개(5)