문서번호	교통정보센터-6047
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보센터장
차명호		최종선	04/24 이경순
협조

『도시고속도로 교통관리시스템』

민간위탁관리 지도점검계획

2014. 4.24(목)

교통정보센터

(도로정보팀)

『도시고속도로 교통관리시스템』

민간위탁관리 지도점검 계획

시설관리공단에 위탁관리하고 있는 도시고속도로 교통관리시스템의 운영 실태 및 비상시 장애처리 및 응급복구에 대한 지도점검을 실시하여 시스템의 안정적인 운영을 도모하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 관련조례

○  서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도,감독)

제16조(지도·감독) ① 시장은 수탁기관에 대하여 위탁사무의 처리와 관련하여 필요한 사항을       보고하게 하거나  위탁업무 지도·감독에 필요한 서류, 시설 등을 검사할 수 있다.

○  서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도,감독)

제9조(지도·감독) ① 시장은 수탁기관에 대하여 연1회 이상 지도·감독을 실시하여야 한다.

② 시장은 위탁사무의 내용에 따라 지도·감독의 시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

□ 위탁계약서

○  도시고속도로 교통관리시스템 위탁계약서 제10조(지도, 감독)

제10조(지도, 감독) ①“갑”은 “을”에 대하여 위탁사무수행에 필요한 사항을 서면으로        보고하도록 요청할 수 있고, 또한 “을”의 업무처리가 부당하다고 인정될 때에는 이에 대한       시정을 요구할 수 있으며 “을”은 이에 응해야 한다.

②“갑”은 필요하다고 인정하는 경우 소속공무원으로 하여금 위탁사무의 수행사항과 시설 ․ 장부 ․     서류 등을 조사하게 할 수 있으며 그 결과 시정할 사항이 있는 경우에는 시정명령 등 필요한       조치를 할 수 있다.

Ⅱ		교통관리시스템 위탁현황

□ 위탁근거

○ 도시고속도로 교통관리시스템 운영계획(시장방침, 2001.4.9)

○ 도시고속도로 교통관리시스템 위탁관리 재계약(5차)(2012.6.30)

□ 교통관리시스템 현황

○ 설치구간 : 자동차전용도로 및 남산권 도로상 총 259km 구간

○ 센터장비 : 총 1,077식(주전산장비, 단위서버, 영상설비, 네트웍장비)

구 분		교통관리센터 장비현황
		계	도시고속도로	남산권	주요도로
주체계(주전산장비)		5	3	-	2
부체계	단위기능서버	16	6	-	10
	WebDVR	17	17	-	-
영상검지	영상검지 제어기	638	586	-	52
	코덱	52	-	-	52
상황판	상황판 운영장비	221	161	-	60
네트워크장비	허브 및 라우터등	108	35	5	67
방화벽		7	5	-	2
기타장비(운영단말, 부대설비 등)		13	-	-	13
계		1077	814	5	258

○ 현장장비 : 총 1,651식(VMS, VDS, DSRC, CCTV, RMS, LCS)

구 분	연 장 (km)	도로전광표지 (VMS)	차량검지기			CCTV	램프미터링시스템 (RMS)	LCS
			영상식	루프식	DSRC
총 계	259.0	281	797	301	55	153	31	33
도시고속도로	156.8	247	746	160	0	136	31	33
남산권	10.6	13	0	141	0	9	0	0
주요도로	91.6	27	52	0	55	8	0	0

도로전광표지	영상검지기	루프검지기	구간검지기	CCTV	RMS	LCS

□ 위탁기관 : 서울특별시 시설관리공단

○  위탁관리 조직 : 시설관리공단 교통정보처

○  위탁관리 인력 : 54명

- 조 직(1처 1팀) : 총 54명(정규직 43, 특정직 11)

- 역 할 : 상황실 및 전산실 운영(24시간), 시설물 유지보수, 견학실 운영

□ 위탁기간 : 2012.07.01 ~ 2014.06.30

□ 위탁관리예산(2014) : 5,696백만원

Ⅲ		지도점검계획

□ 점검대상 : 도시고속도로 교통관리시스템 위탁관리업무

□ 점검항목

○ 재정운영의 효율성

- 예산집행내역 확인을 통한 예산의 적절한 사용 점검

○ 시스템의 안정적 운영

- 장애 및 화재 등 긴급상황 발생시 응급복구 메뉴얼 점검

- 유지관리 점검일지 및 장애처리 내역 점검

- 현장시설물 안전점검의 적정성

- 기반시설 운영실태 점검

○ 물품관리 : 재물조사 실시

○ 센터 및 현장시스템 보안대책 마련 및 조치실태(Windows XP설치 장비)

□ 점검방법

○ 시설관리공단에 점검 기초자료 요구

○ 제출된 자료와 현장 확인을 병행 비교점검 실시

□ 점검기간 : 2014.4.28(월) ~ 5.16(금)

○ ‘14. 4.28 ~ 5. 2 : 지도점검 기초자료 사전점검

○ ‘14. 5. 7 ~ 5.16 : 센터 및 현장 지도점검, 재물조사 병행

Ⅳ		행정사항

○ ‘14. 4.25 : 지도점검 기초자료 제출요구

○ ‘14. 5.19 ~ 5.23 : 지적사항 조치결과 제출 및 지도점검결과 보고