문서번호	행정관리과-1490
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
이용우		임건혁	04/24 박기석
협조	원수관리과장		손주옥
	정수시설과장		안길찬

위기관리 대응 통합훈련(FTX) 계획

2014.  4. 24.

위기대응 관리 통합훈련 (FTX) 계획

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리 및 사고에 대한 초기 대응의 중요성이 강조되고 있는 바, 위기대응 관리 통합훈련(FTX)과 연계하여 염소가스 누출 방재훈련을 실시함으로써, 염소가스 누출의 위기관리 대응능력 향상을 통하여, 서울시민의 안전보장과 수돗물을 안전하게 생산·공급할 수 있도록 하기 위함.

※ 관련근거 : 정수센터 위기관리 대응 긴급 모의훈련실시(수질과 - 2783)

Ⅰ		개 요

훈련 일시 : 2014. 5. 2.(금) 14:00 ~ 16:30

훈련 장소 : 강북아리수정수센터 염소실

훈련 주관 : 강북아리수정수센터장

※ 훈련통제 : 정수과장, 방호팀장

훈련 참가기관

구 분	정수센터	군부대	유 관 기 관		한국가스안전공사	남양주 보건소
			남양주경찰서	남양주소방서
인원	45명	10명	11명	7명	2명	3명
대 상	-전 직원 -청원경찰반장 -청원경찰 D조(3명) -사회복무요원(3명)	-소대장등 10명	-경비계장 등 2명 -타격대장 등 9명	-현장대응단장 등 7명	-복구요원	-구호요원
장 비	-들것 1개 -방독면 23개 -공기호흡기 20set -소석회살포기 2대	-지휘차 1대 -제독차 1대	지휘차1대 - 기동차량 1대	-펌프 1개 -구급차 1대	-차량 1대	-앰블런스 1대

Ⅱ		훈련중점

염소가스 누출사태 발생에 대한 전 직원 현장대응 능력배양

◦ 염소가스 누출에 따라 중화처리 등 방재 실시

◦ 자체 복구계획에 의한 누출방지 응급조치 및 사상자 구호

유관기관 비상연락망 및 협조체제 상황전파 숙달 및 현황 최신화

강북아리수정수센터 초동조치 능력제고 및 특별안전점검 계획에 따른         사전대비 훈련

Ⅲ		훈련진행계획

시간	장소	대상	내용	비고
14:00 ~ 14:30	홍보관	참여 직원	•훈련 참여인원 집결 •훈련내용 및 임무브리핑
14:30 ~ 14:45	염소실	참여 직원	•훈련상황조성 - 원인미상 염소실 내부 화재발생, 인명피해 및 염소가스 누출 •염소가스 누출부위 응급조치	상황전파(방송 및 무전기)
14:45 ~ 15:30	염소실 앞	유관기관	•남양주시 경찰서 112기동타격대 현장도착 - 현장 Police-Line 설치(염소실 주변) - 차량 및 인원 통제
			• 남양주소방서 119안전센터 - 화재(물살포, 긴급제독) 진압, 환자 응급처치 및 후송
			• 한국가스안전공사 - 각 분야별 염소실내 진입 후 복구실시
15:30 ~ 16:00	염소실 앞	화생방대대	• 화생방 신속대응팀 지원 및 정밀제독실시
16:00 ~ 16:30	염소실 앞	참여 직원	• 훈련총평 및 마무리

III		행정사항

참여 유관기관 사전 협조회의 : ‘14. 4. 29(화) 14:00, 소회의실

각 분야별 책임자 위기대응 현장조치 행동 매뉴얼 숙지 : 전 직원

❍ 필수요원 훈련 참여 및 개인장비 휴대

훈련당일 염소실 주변 차량주차 통제(13:00~ 17:00)

훈련전 안전사고예방 교육 실시(각 부서별)