구조취약대상 조사서(이수역)
문서번호	구조대-1423	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		이상헌	代주원	04/24 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014.  4.  23. 14:00 ~16:00

○ 대 상 명 : 이수역(4호선·7호선)

○ 위    치 : 동작구 사당로 310

○ 조사인원 : 소방위 김범인외 6명(소방장 이기홍, 소방교 이상헌,소방사

백세현,소방사 마준영,소방장 조용진)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가 1동 -4층, 연면적 20,465㎡ 피난계단1,일반계단9,비상구9 에스컬레이터25 승강기 3	∙ 방화관리 826-4066 ∙ 상주인원 5 명 ∙ 방재실
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	•본서→상도역→숭실대역→남성역→ 이수역 •지하철로서 신속한 초동조치 요함 •환승역으로 유동인구가 많고 내부 이동거리가 길어 인명대피에 필요한 장비 적극 활용
구조활동상 유의사항	지상역사로 전철 운행 횟수가 많고 환승역으로 유동인구가 많아 유사시 인명대피 혼란이 예상됨으로 지하에서 안전하게 대피할수 있는 나이트라인, 피난로프등을 활용해 다수의인원이 신속히 대피할수 있도록 초동조치 요함

위 보고자      계급 : 소방교     성명: 이상헌 (인)