이산화탄소수불대장(2014.4.23)

주무관	정수과장
이길화	04/24 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						22,334	17,889	4,445	96톤
4/1		796	101	695		21,538	17,788	3,750
4/2		1,045	0	1,045		20,493	17,788	2,705
4/3		1,085	383	702		19,408	17,405	2,003
4/4		924	924	0		18,484	16,481	2,003
4/5		628	598	30		17,856	15,883	1,973
4/6		683	623	60		17,173	15,260	1,913
4/7		421	421	0		16,752	14,839	1,913
4/8	16,000(1차)	340	340	0		32,412	14,499	17,913
4/9		56	56	0		32,356	14,443	17,913
4/10		428	428	0		31,928	14,015	17,913
4/11		1,011	1,011	0		30,917	13,004	17,913
4/12		1,388	1,388	0		29,529	11,616	17,913
4/13		1,554	1,554	0		27,975	10,062	17,913
4/14		1,670	1,670	0		26,305	8,392	17,913
4/15		2,042	2,042	0		24,263	6,350	17,913
4/16		1,892	1,892	0		22,371	4,458	17,913
4/17		1,473	1,473	0		20,898	2,985	17,913
4/18		1,682	650	1,032		19,216	2,335	16,881
4/19		1,593	0	1,593		17,623	2,335	15,288
4/20		1,368	52	1,316		16,255	2,283	13,972
4/21		1,172	0	1,172		15,083	2,283	12,800
4/22	16,000(2차)	862	0	862		30,221	18,283	11,938
4/23		850	0	850		29,371	18,283	11,088
4/24
4/25
4/26
4/27
4/28
4/29
4/30
계	32,000	24,963	15,606	9,357