액화산소 수불대장(2014.4.23)

주무관	정수과장
이경철	04/24 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			16,061			13,424	122톤
4/1		166	15,895		297	13,127	* 발생기정지(접촉지점검) 3/28 ~ 4/1
4/2		776	15,119		863	12,264
4/3		730	14,389		728	11,536
4/4		607	13,782		595	10,941
4/5		688	13,094		601	10,340
4/6		625	12,469		612	9,728
4/7		583	11,886		603	9,125
4/8		625	11,261		604	8,521
4/9		609	10,652		600	7,921
4/10		627	10,025		647	7,274
4/11		625	9,400		606	6668
4/12		691	8,709		606	6,062
4/13		674	8,035		672	5,390
4/14	7,000(2차)	483	14,552	10,000(2차)	662	14,728	*구매 : 51톤(2014-2회)
4/15		848	13,704		703	14,025
4/16		819	12,885		606	13,419
4/17		701	12,184		652	12,767
4/18		786	11,392		701	12,066
4/19		716	10,682		691	11,375
4/20		731	9,951		731	10,644
4/21		690	9,261		684	9,960
4/22		787	8,474		695	9,265
4/23		750	7,724		686	8,579
누 계	7,000	15,337		10,000	14,845

단위 : kg