문서번호	주차계획과-5485
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주차관리팀장	주차계획과장
가순종	이미경	04/24 안석진

주요시설물 긴급 안전점검 결과

(종묘주차장, 세종로주차장, 용산주차빌딩)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

주차계획과

주요시설물 긴급 안전점검 계획에 따라 주차장 시설물에 대하여 긴급 안전점검을 실시하고  그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검자 :

○ 주차계획과 : 주차관리팀장, 가순종주무관, 황기석주무관

○ 시설관리공단 : 조동현팀장외 3, 사업소 현장직원 등

□ 점검일자 : 2014. 4. 22(화) 13:30 ~ 17:30

□ 점검대상 : 종묘주차장, 세종로주차장, 용산주차빌딩

□ 주요 적출사항

개선 사항	현장 사진
<공통>
위기관리매뉴얼은 있으나, 주차장별 특성에 맞게 작성하여 현장배치를 권장함
유관기관 연락처 현행화 미흡하며 확인이 용이하도록 누구나 확인이 쉬운 곳에 게시
<종묘>
전기실 정류기 축전지교체주기 초과 (ES타입 –권장수명 3년, 2006. 6. 22 교체)
<세종로>
지하3층 방화문 대피통로 장애물 제거 - 방화문앞 정산기 및 안내문 이설
<용산주차빌딩>
-특이사항 발견 못함

□ 조치 계획

○ 점검완료후 적출사항을 수합후 시설관리공단에 통보하여 결과를 제출토록 하여 시설물 안전관리에 철저를 기하고 함