문서번호	관리과-4948
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		박노원	04/25 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			박명우
	주무관			정충구

4월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

중랑물재생센터

(관리과)

4월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 4. 23(수) 10:00~11:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제3처리장 생물반응조(DO) 운영현황 보고

ㆍ제3처리장 바이패스유량 저감 추진현황 보고

ㆍ제3처리장 계면관리 현황 보고

- 오니처리 분야 운영현황(슬러지재활용과)

ㆍ전력사용량 현황 분석 보고

Ⅲ		지시사항

전년 대비 전력사용량 증ㆍ감 원인 비교ㆍ분석하여 보고토록 함

- 유입량 증ㆍ감, 시설 증가 등 현장별 전력사용 파악

금주부터 바이패스 발생되지 않게 운영토록 함

초침계면을 0.5m까지 낮추고 종침계면도 낮게 유지토록 함

각 계열별 DO 농도 조정(계도율 변경 등)하여 운영토록 함

건조시설을 조속히 정상화하여 슬러지처리가 원활히 이루어지도록 함 ⇒ 고장난 부품 공급에 좀 더 적극적인 노력이 필요(부품 수급방안의 다양화)

Ⅳ		공지사항

진도해상 여객선 침몰사고 관련 엄정한 복무기강 확립

⇒ 출ㆍ퇴근 및 중식시간 엄수, 불요불급한 출장 자제, 품위 손상행위 근절 등

비상근무태세 확립

⇒ 각종 안전사고 대비 비상연락망 점검을 통한 신속한 연락 및 대응체계 확립

⇒「위기상황 대응 행동매뉴얼」사무실 비치 및 내용 숙지

안전사고 대비 주요시설물 점검 및 주변 순찰 강화

소화가스 폭발 대응 훈련을 실시할 예정이니 전 직원 적극 참여 요망 ⇒ 2014. 4. 25. (금)

붙임 : 4월 2차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.