문서번호	운영과-1454
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김광두	04/25 최승훈
협 조

『2014년도 서울시립 북서울미술관』

검사대상기기 세관정비 및 법정검사 계획

2014. 4.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

검사대상기기 세관정비 및 법정검사 계획

서울시립 북서울미술관 검사대상기기를 관련법에 따라 세관정비 및 안전 검사를 시행하여 안전사고 예방 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 에너지이용합리화법 제39조(검사대상기기의 검사), 동법 시행규칙 31조

❍ 에너지관리공단 서울지역본부-606(2014.03.24.)호「검사대상기기 검사안내공문」

□ 정비개요

❍ 정비 및 법정검사 일정

- 세관정비 : ‘14. 4. 30 – 5. 1.(2일) 전문업체 분해정비

- 법정검사 : ‘14. 5. 2. 에너지관리공단 안전(개방)검사

※ 법정검사를 받기위해 사전 기기 분해정비 후 개방검사 실시

❍ 대상설비 : 관류형 증기보일러 2대

기기종류	위 치	설비용량	부속기기	용 도
관류형 증기보일러 0.6(ton/hr) × 2대	지하2층 기계실	최고사용압력 1Mpa 전열면적 10㎡	응축수 탱크 및 부속펌프	공조기 가습 및 급탕용

- 설비사진

관류형 증기보일러	응축수 탱크

❍ 세관정비 범위

- 화학 세관작업(탈청, 스케일 제거)

- 안정장치 및 계측기 분해정비

- 연도, 화실 개방청소

- 버너점검 및 효율검사

- 부분도색, 방청, 청소 및 부속기기 정비

- 법정검사 대비 사전조치 등

□ 세관정비 세부사항

❍ 정비업체 : ㈜ 대열비엔에스

- 사   유 : 미술관 보일러 제조업체로서 기기상태를 잘 알고 다른 타견적에                 비해 소액임

❍ 소요예산 : 금1,958,000원(금일백구십오만팔천원)

❍ 예산과목 : 시립미술관총무과,문화예술진흥,북서울미술관운영,북서울

미술관시설유지관리,일반운영비,공공운영비

□ 향후 기대효과

❍ 기기의 안전성 확보 및 전시장 가습능력 향상

❍ 설비부하 감소 및 열효율 증가로 에너지절감

붙  임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 세관정비 시방서 1부.

3. 에너지관리공단 서울지역본부 안내공문 1부. 끝.