	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

1. 소방행정과-5169호(2014. 4. 1) “2014년도 상반기 시설공사 하자검사 계획”관련입니다.

2. 우리서 2014년도 상반기 시설공사 하자검사 결과를 아래와 같이   보고합니다.

가. 기간 : 2014. 4. 3 ~ 4. 15.

나. 대상 : 13건 [비상소화장치 개선(호스릴 방식) 공사 등 13건]

다. 검사방법 : 하자검사조서에 의거 시각검사

라. 검사자 : 시설공사별 자체 지정 하자검사 실시

마. 검사결과

1) 이상 없음 : 11건

2) 본서 방수공사 1건 (옥상공원 조성)

3) 보수 필요 : 1건 (시공업체에 하자이행 요청)

붙임  1. 2014년도 상반기 하자검사 결과 보고

2. 하자보수검사조서.  끝.

★담당자	김은덕		장비회계팀장	윤영재		소방행정과장	차양오		소방서장	04/25 민목영
협조자
시행	소방행정과-6568	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02)556-2739	/전송	02)566-5695	/	silverbig119@seoul.go.kr	/	대시민공개