소방특별조사 세부조사표(신곡종합시장)

1. 조사대상                                  검사일시 : 2014.04.24.

대 상 명	######			전화번호	#############
소 재 지	########## ###########	대표자	###	주 용 도	판매시설
건물구조	철근 콘크리트조 3/1층 연면적2,936.74㎡			소방 안전 관리자	###

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	- 소방계획서 작성 및 안전관리사항 수행철저 지도함
②소방계획서에 따른 업무 수행사항	- 자위소방대의 편성 소방계획서에 의거 자체교육 실시 지도함 ※ 자위소방대 명단 변경시 수시 정비토록 현지지도함 별지서식 작성관련하여 소방시설정비보완기록부 등 작성안내
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검실시 등 관리철저 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 전기화재 관련 안내문 배부 및 소화기 사용법 안내문 배부
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급장소 화재예방조치에 필요사항 등 관계자 안전교육 실시함 특수가연물 저장 취급없음	관계자 교육
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 다중이용업소 안전관리 및 시설관리 철저 토록 교육실시함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소 방 시 설	실시( O )	- 자체점검 적합여부 확인
피난시설 등	실시( O )	- 방화구획 변경여부 등 확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소 방 시 설	- 소화설비 기능 및 관리상태 확인 - 경보설비 기능 및 관리상태 확인 - 지하층 비상구 관리철저 지도함	- 수신반 주음향 경종 불량으로 인한 교체요함 ⇒ 행정조치명령 발부
피난시설 등	- 방화구획(방화문) 변경 및 훼손 없음
이동 정비반	- 옥내소화전 사용요령 스티커 (6매) - 비상구 안내문 스티커(5매) 및 비상구 관련 포스터 배부(4매) 소화기 점검표 (15매)배부	관계인에게 배부함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전 기 분야	- (매월)정기점검 실시함	특이사항 없음
가 스 분야	- 가스안전공사 정기점검 실시함	특이사항 없음
기 타 분야	- 점포가 밀집된 재래시장으로 다수의 인원이 모여 있어 대피에 취약하고, 특히 마트 및 어린이집이 있어 신속한 대피 유도 필요	피난대피훈련 등 관계자교육 실시

○ 붙     임 : 소방특별조사서 사본 1부.  끝.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김일수		백종기		신동용		전결 04/25 강성완
협조