문서번호	조경과-2293
결재일자	2014.4.25.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		조경과장
호명옥		04/25 이성주
협 조	주무관		김기배
	주무관		이옥하

「유인원관 옥상녹화사업」 예비준공검사 결과보고

2014. 4.

서울대공원

(조경과)

「유인원관 옥상녹화사업」

예비준공검사 결과보고

『 유인원관 옥상녹화사업 』에 대한 예비준공검사를 실시하였기에 아래와 같이 보고드립니다.

Ⅰ		공사개요

○ 공사기간 : 2013. 11. 4 ~ 2014. 4. 25

○ 공사내용 : 옥상방수, 진입계단설치, 수목 및 초화류 식재 등

○ 계약금액 : 금245,870,000원

○ 도급업체 : 산림엘엔씨(주) 대표 오지순

○ 현 공정  : 공정율 100%

Ⅱ		검사결과

○ 검사일시 : 2014. 4. 23(수) 4시

○ 검 사 자 : ######################################

○ 검사방법 : 토목, 동물사 관리자 동반한 합동 현장점검

○ 점검내용 : 설계도에 의거 분야별로 시공적정여부 확인, 보완사항 등 지적

분 야	결사결과 지적사항	조치계획
조 경	- 원숭이사 진입계단 안전난간 보완 - 진입계단 첫번째계단 보완 화단 토사유실 방지 시설보완 - 계단 앞 우레탄 부분 논스립 처리 계단 기초 각관(2개) 미설치	- 설계미반영 사항이나 보완 조치 〃 〃 〃 정산시행
토 목	- 우기시 환풍기 빗물유입 방지 시설보완 - 배수구 주변 골재 유실 방지 시설보완	- 보완 조치

Ⅲ		향후계획

○ 예비준공검사 결과를 시공사에 처리통보(현장)

○ 최종 정산물량 반영 정산 실시

붙임 : 예비준공검사 결과 1부.