문서번호	공원여가과-638
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/25 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 24일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	16	3	5	2	1	5	133	6,540

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 문화센터 전시실 벽면 투명오일스텐 벗겨진 곳 청소 작업 ○ 카메라 cctv 3번 렌즈 조류배설물 제거 및 외부 청소 작업 ○ 문화센터 지하 1층 배수구 막힘 ==> 부유물 제거 조치 완료 ○ 공원 입구 자바라 철제문 녹제거 작업 ○ 야외강의장 의자 2개 고정볼트 이탈 ==> 재설치 완료 ○ 문화센터 전시실 반딧불이 전시품 배치 작업 ○ 이동식 화장실 1개소 내부 물청소 및 주변 정리 작업 ○ 시설관리동하우스 전기배선 고정 및 정리 작업
녹지대 및 기타	○ 재활용 쓰레기 분리수거 및 정리(200ℓ 2포 배출) ○ 외곽배수로 200m 낙엽, 잡석 등 제거 ○ 잔디광장 크로바, 질경이 등 60㎡ 제거 작업 ○ 산림지구 탐방로 방향이정표 2개 접합부 실리콘 고정 작업 ○ 토종벌통 생육상태 점검 등(기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 산불예방 및 산나물 채취 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	108
	야생화관찰	25